## линейные
Таблица 8.1. Перечень линейных объектов электроснабжения
№ п/п	Наименование ЛЭП	Протяженность, м	Пропускная мощность, кВт	Сечение, мм	Тип	Тип прокладки	Количество кабелей в траншее	Начало линии	Конец линии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ф.1	265	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	Подстанция 110/10	КТП-1
2	Ф.2	923	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	Подстанция 110/10	КТП-2
3	Ф.3	321	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	Подстанция 110/10	РП-1
4	Ф.4	277	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-2
5	Ф.4-1	372	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-2	РП-3
6	Ф.4-2	523	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-2	РП-4
7	Ф.4-2-1	110	250	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-4	КТП-3
8	Ф.4-2-2	300	250	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-4	КТП-4
9	Ф.4-2-3	444	250	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-4	КТП-5
10	Ф.4-3	801	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-2	КТП-6
11	Ф.4-4	246	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-2	КТП-7
12	Ф.5	436	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	Подстанция 110/10	РП-5
13	Ф.5-1	613	250	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-5	КТП-9
14	Ф.5-2	159	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-5	КТП-8
15	Ф.6	580	1600	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-6
16	Ф.7	947	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-7
17	Ф.7-1	488	1250	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	РП-7	КТП-10
18	Ф.7-2	402	1250	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	РП-7	РП-8
19	Ф.7-2-1	137	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-8	КТП-11
20	Ф.7-2-2	182	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-8	КТП-12
21	Ф.8	757	1250	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	КТП-13
22	Ф.9	781	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-9
23	Ф.9-1	589	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-9	КТП-15
24	Ф.9-2	374	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-9	КТП-14
25	Ф.9-3	586	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-9	КТП-17
26	Ф.9-4	388	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-9	КТП-16
27	Ф.9-5	658	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-9	КТП-19
28	Ф.9-6	465	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-9	КТП-18
29	Ф.10	3295	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-10
30	Ф.10-1	330	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-10	КТП-20
31	Ф.10-2	60	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-10	КТП-21
32	Ф.10-3	337	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-10	КТП-22
33	Ф.10-4	678	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-10	КТП-23
34	Ф.11	2882	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-11
35	Ф.11-1	373	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-11	КТП-24
36	Ф.11-2	228	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-11	КТП-25
37	Ф.11-3	3113	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-11	КТП-26
38	Ф.11-4	741	250	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-11	КТП-27
39	Ф.11-5	747	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-11	КТП-28
40	Ф.12	3227	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-12
41	Ф.12-1	37	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-12	КТП-29
42	Ф.12-2	207	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-12	КТП-30
43	Ф.12-3	258	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-12	КТП-31
44	Ф.12-4	551	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-12	КТП-32
45	Ф.13	2725	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-13
46	Ф.13-1	200	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-13	КТП-33
47	Ф.13-2	33	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-13	КТП-34
Таблица 8.1. Перечень линейных объектов электроснабжения
№ п/п	Наименование ЛЭП	Протяженность, м	Пропускная мощность, кВт	Сечение, мм	Тип	Тип прокладки	Количество кабелей в траншее	Начало линии	Конец линии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Ф.13-3	146	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-13	КТП-35
49	Ф.13-4	443	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-13	КТП-36
50	Ф.14	1671	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-14
51	Ф.14-1	16	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-14	КТП-37
52	Ф.14-2	802	2000	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	РП-14	РП-14-1
53	Ф.15	2101	2500	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-15
54	Ф.16	2232	1600	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	Подстанция 110/10	РП-16
55	Ф.16-1	836	1000	300/50	кабель	подземная	3 нитки одножильные	РП-16	РП-16-1
56	Ф.16-1-1	120	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-16-1	КТП-38
57	Ф.16-1-2	41	400	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-16-1	КТП-39
58	Ф.16-2	179	630	35	кабель	подземная	1 трехжильный	РП-16	КТП-40
ИТОГО		41736

## ТП
Таблица 8.2. Перечень энергораспределительных устройств
№ п/п	Питающий кабель	Наименование ТП	Тип	Тип распределения	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Питание участка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ф.1	КТП-1	комплексная ТП	10/0,4	630		М_9_1, М_9_2, М_9_3, М_9_4, М_9_5, М_9_6, М_9_7, М_9_8, М_9_9, М_9_10, К_15, К_16 , К_14
2	Ф.2	КТП-2	комплексная ТП	10/0,4	400		К_1, С_1, К_2
3	Ф.3	РП-1	распределительная	10	630	4	Л_7
4	Ф.4	РП-2	распределительная	10	2500	4	Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, Л-6
5	Ф.4-1	РП-3	распределительная	10	630	3	Л-5
6	Ф.4-2	РП-4	распределительная	10	630	3	Л-1, Л-2, Л-3
7	Ф.4-2-1	КТП-3	комплексная ТП	10/0,4	250		Л-1
8	Ф.4-2-2	КТП-4	комплексная ТП	10/0,4	250		Л-2
9	Ф.4-2-3	КТП-5	комплексная ТП	10/0,4	250		Л-3
10	Ф.4-3	КТП-6	комплексная ТП	10/0,4	400		Л-4
11	Ф.4-4	КТП-7	комплексная ТП	10/0,4	400		Л-6
12	Ф.5	РП-5	распределительная	10	630	2	П-3, Л-8, Л-9, Л-10
13	Ф.5-1	КТП-9	комплексная ТП	10/0,4	250		Л-8, Л-9, Л-10
14	Ф.5-2	КТП-8	комплексная ТП	10/0,4	400		П-3
15	Ф.6	РП-6	распределительная	10	1600	2	П-1, П-2, П-1-1, П-1-2
16	Ф.7	РП-7	распределительная	10	2500	2	ИЖС-1, ИЖС-2, С-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7, К-8, С-3, С-4, К-13
17	Ф.7-1	КТП-10	комплексная ТП	10/0,4	1250		ИЖС-1, С-2, К-3, К-4, К-5, К-6
18	Ф.7-2	РП-8	распределительная	10	1250	2	К-7, К-8, С-3, С-4, К-13, ИЖС-2
19	Ф.7-2-1	КТП-11	комплексная ТП	10/0,4	630		К-7, К-8, С-3, ИЖС-2
20	Ф.7-2-2	КТП-12	комплексная ТП	10/0,4	630		С-4, К-13, ИЖС-2
21	Ф.8	КТП-13	комплексная ТП	10/0,4	1250		МН-3
22	Ф.9	РП-9	распределительная	10	2500	6
23	Ф.9-1	КТП-15	комплексная ТП	10/0,4	400		М_8_15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
24	Ф.9-2	КТП-14	комплексная ТП	10/0,4	400		М_7_15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
25	Ф.9-3	КТП-17	комплексная ТП	10/0,4	400		М_8_7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
26	Ф.9-4	КТП-16	комплексная ТП	10/0,4	400		М_7_7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
27	Ф.9-5	КТП-19	комплексная ТП	10/0,4	400		М_8_1, 2, 3, 4, 5, 6
28	Ф.9-6	КТП-18	комплексная ТП	10/0,4	400		М_7_1, 2, 3, 4, 5, 6
29	Ф.10	РП-10	распределительная	10	2500	4
30	Ф.10-1	КТП-20	комплексная ТП	10/0,4	400		М_2_9, 10, 11, 12, 13, 14, К_33, 34
31	Ф.10-2	КТП-21	комплексная ТП	10/0,4	630		М_3_1, 2, 3, 4, 5, М_4_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, С_11, 12, 13
32	Ф.10-3	КТП-22	комплексная ТП	10/0,4	630		М_2_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, К_35
33	Ф.10-4	КТП-23	комплексная ТП	10/0,4	630		ИЖС_4, С_14
34	Ф.11	РП-11	распределительная	10	2500	5
35	Ф.11-1	КТП-24	комплексная ТП	10/0,4	630		МН_1_1, 2
36	Ф.11-2	КТП-25	комплексная ТП	10/0,4	630		МН_1_3, 4, 5, К_29, 30, 31
37	Ф.11-3	КТП-26	комплексная ТП	10/0,4	630		МН_2_1, 2, 3, К_28
38	Ф.11-4	КТП-27	комплексная ТП	10/0,4	250		М_1_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, К_32
39	Ф.11-5	КТП-28	комплексная ТП	10/0,4	400		ИЖС_4, К_27
40	Ф.12	РП-12	распределительная	10	2500	4
41	Ф.12-1	КТП-29	комплексная ТП	10/0,4	630		К_26, М_6_1, 2, 3, 4, 5, 6, С_9
42	Ф.12-2	КТП-30	комплексная ТП	10/0,4	630		С_10, М_5_10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
43	Ф.12-3	КТП-31	комплексная ТП	10/0,4	630		ИЖС_6
44	Ф.12-4	КТП-32	комплексная ТП	10/0,4	630		ИЖС_6, ИЖС_7
45	Ф.13	РП-13	распределительная	10	2500	4
46	Ф.13-1	КТП-33	комплексная ТП	10/0,4	630		К_25, М_6_7, 8, 9, 10, 11, С_9
47	Ф.13-2	КТП-34	комплексная ТП	10/0,4	630		М_5_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Таблица 8.2. Перечень энергораспределительных устройств
№ п/п	Питающий кабель	Наименование ТП	Тип	Тип распределения	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Питание участка
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Ф.13-3	КТП-35	комплексная ТП	10/0,4	630		ИЖС_5
49	Ф.13-4	КТП-36	комплексная ТП	10/0,4	630		ИЖС_5
50	Ф.14	РП-14	распределительная	10	2500	2
51	Ф.14-1	КТП-37	комплексная ТП	10/0,4	630		ИЖС_3, К_17, К_20
52	Ф. 14-2	РП-14-1	распределительная	10	2000	2	П_4, П_5, К_21, П_6, К_18, К_19
53	Ф.15	РП-15	распределительная	10	2500	1	К_23
54	Ф.16	РП-16	распределительная	10	1600	2
55	Ф.16-1	РП-16-1	распределительная	10	1000	2
56	Ф.16-1-1	КТП-38	комплексная ТП	10/0,4	630		К_23
57	Ф.16-1-2	КТП-39	комплексная ТП	10/0,4	400		К_22, С_5, С_6
58	Ф.16-2	КТП-40	комплексная ТП	10/0,4	630		С_7, С_8, К_24

## линейные_стоимость
Таблица 8.3. Стоимость линейных объектов электроснабжения
№ п/п	Наименование ЛЭП	Протяженность, м	Ссылка на нормативный акт	ед. измерения	Стоимость единицы, тыс. руб	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ф.1	265	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	477 355,27 ₽
2	Ф.2	923	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 662 637,43 ₽
3	Ф.3	321	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	578 230,35 ₽
4	Ф.4	277	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	1 486 714,40 ₽
5	Ф.4-1	372	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	670 098,73 ₽
6	Ф.4-2	523	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	942 101,17 ₽
7	Ф.4-2-1	110	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	198 147,47 ₽
8	Ф.4-2-2	300	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	540 402,20 ₽
9	Ф.4-2-3	444	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	799 795,25 ₽
10	Ф.4-3	801	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 442 873,87 ₽
11	Ф.4-4	246	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	443 129,80 ₽
12	Ф.5	436	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	785 384,53 ₽
13	Ф.5-1	613	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 104 221,82 ₽
14	Ф.5-2	159	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	286 413,16 ₽
15	Ф.6	580	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	3 112 976,00 ₽
16	Ф.7	947	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	5 082 738,40 ₽
17	Ф.7-1	488	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	879 054,24 ₽
18	Ф.7-2	402	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	2 157 614,40 ₽
19	Ф.7-2-1	137	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	246 783,67 ₽
20	Ф.7-2-2	182	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	327 844,00 ₽
21	Ф.8	757	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	4 062 970,40 ₽
22	Ф.9	781	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	4 191 783,20 ₽
23	Ф.9-1	589	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 060 989,65 ₽
24	Ф.9-2	374	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	673 701,41 ₽
25	Ф.9-3	586	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 055 585,63 ₽
26	Ф.9-4	388	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	698 920,18 ₽
27	Ф.9-5	658	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 185 282,15 ₽
28	Ф.9-6	465	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	837 623,41 ₽
29	Ф.10	3295	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	17 684 924,00 ₽
30	Ф.10-1	330	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	594 442,42 ₽
31	Ф.10-2	60	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	108 080,44 ₽
32	Ф.10-3	337	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	607 051,80 ₽
33	Ф.10-4	678	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 221 308,97 ₽
34	Ф.11	2882	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	15 468 270,40 ₽
35	Ф.11-1	373	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	671 900,07 ₽
36	Ф.11-2	228	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	410 705,67 ₽
37	Ф.11-3	3113	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	5 607 573,47 ₽
38	Ф.11-4	741	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 334 793,43 ₽
39	Ф.11-5	747	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	1 345 601,47 ₽
40	Ф.12	3227	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	17 319 954,40 ₽
41	Ф.12-1	37	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	66 649,60 ₽
42	Ф.12-2	207	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	372 877,52 ₽
43	Ф.12-3	258	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	464 745,89 ₽
44	Ф.12-4	551	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	992 538,70 ₽
45	Ф.13	2725	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	14 625 620,00 ₽
46	Ф.13-1	200	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	360 268,13 ₽
47	Ф.13-2	33	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	59 444,24 ₽
48	Ф.13-3	146	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	262 995,74 ₽
49	Ф.13-4	443	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	797 993,91 ₽
Таблица 8.3. Стоимость линейных объектов электроснабжения
№ п/п	Наименование ЛЭП	Протяженность, м	Ссылка на нормативный акт	ед. измерения	Стоимость единицы, тыс. руб	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
50	Ф.14	1671	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	8 968 591,20 ₽
51	Ф.14-1	16	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	28 821,45 ₽
52	Ф.14-2	802	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	4 304 494,40 ₽
53	Ф.15	2101	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	11 276 487,20 ₽
54	Ф.16	2232	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	11 979 590,40 ₽
55	Ф.16-1	836	12-01-018-08**	тыс. руб./км	5 367,20 ₽	4 486 979,20 ₽
56	Ф.16-1-1	120	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	216 160,88 ₽
57	Ф.16-1-2	41	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	73 854,97 ₽
58	Ф.16-2	179	С.3.1.2.2.1.1*	тыс. руб./км	1 801,34 ₽	322 439,98 ₽
ИТОГО					159 026 539,14 ₽

* - ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 года N 25/1 / Об установлении стандартизированных тарифных ставок и платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, в виде формулы на 2023 год

** - УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-12-2023 СБОРНИК № 12. Наружные электрические сети

## ТП_стоимость
Таблица 8.4. Стоимость электрораспределительных устройств
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КТП-1	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
2	КТП-2	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
3	РП-1	630	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
4	РП-2	2500	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
5	РП-3	630	3	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	34 875 321,57 ₽
6	РП-4	630	3	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	34 875 321,57 ₽
7	КТП-3	250		С.5.1.4.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	3 446,39 ₽	861 597,50 ₽
8	КТП-4	250		С.5.1.4.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	3 446,39 ₽	861 597,50 ₽
9	КТП-5	250		С.5.1.4.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	3 446,39 ₽	861 597,50 ₽
10	КТП-6	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
11	КТП-7	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
Таблица 8.4. Стоимость электрораспределительных устройств
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	РП-5	630	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
13	КТП-9	250		С.5.1.4.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	3 446,39 ₽	861 597,50 ₽
14	КТП-8	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
15	РП-6	1600	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
16	РП-7	2500	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
17	КТП-10	1250		С.5.1.7.3	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	7 615,41 ₽	9 519 262,50 ₽
18	РП-8	1250	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
19	КТП-11	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
20	КТП-12	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
21	КТП-13	1250		С.5.1.7.3	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	7 615,41 ₽	9 519 262,50 ₽
Таблица 8.4. Стоимость электрораспределительных устройств
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	РП-9	2500	6	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	69 750 643,14 ₽
23	КТП-15	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
24	КТП-14	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
25	КТП-17	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
26	КТП-16	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
27	КТП-19	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
28	КТП-18	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
29	РП-10	2500	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
30	КТП-20	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
31	КТП-21	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
32	КТП-22	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
33	КТП-23	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
Таблица 8.4. Стоимость электрораспределительных устройств
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	РП-11	2500	5	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	58 125 535,95 ₽
35	КТП-24	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
36	КТП-25	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
37	КТП-26	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
38	КТП-27	250		С.5.1.4.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	3 446,39 ₽	861 597,50 ₽
39	КТП-28	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
40	РП-12	2500	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
41	КТП-29	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
42	КТП-30	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
43	КТП-31	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
44	КТП-32	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
Таблица 8.4. Стоимость электрораспределительных устройств
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	РП-13	2500	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
46	КТП-33	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
47	КТП-34	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
48	КТП-35	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
49	КТП-36	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
50	РП-14	2500	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
51	КТП-37	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
52	РП-14-1	2000	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
53	РП-15	2500	1	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	11 625 107,19 ₽
54	РП-16	1600	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
Таблица 8.4. Стоимость электрораспределительных устройств
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	РП-16-1	1000	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
56	КТП-38	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
57	КТП-39	400		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	1 863 184,00 ₽
58	КТП-40	630		С.5.1.5.2	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или кисокового типа	руб. кВт	4 657,96 ₽	2 934 514,80 ₽
ИТОГО					734 014 033,76 ₽

* - ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 года N 25/1 / Об установлении стандартизированных тарифных ставок и платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, в виде формулы на 2023 год

## ТП_стоимость_без_КТП
Таблица 8.5. Стоимость электрораспределительных устройств без комплексных трансформаторных подстанций
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РП-1	630	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
2	РП-2	2500	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
3	РП-3	630	3	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	34 875 321,57 ₽
4	РП-4	630	3	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	34 875 321,57 ₽
5	РП-5	630	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
6	РП-6	1600	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
7	РП-7	2500	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
8	РП-8	1250	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
Таблица 8.5. Стоимость электрораспределительных устройств без комплексных трансформаторных подстанций
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	РП-9	2500	6	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	69 750 643,14 ₽
10	РП-10	2500	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
11	РП-11	2500	5	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	58 125 535,95 ₽
12	РП-12	2500	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
13	РП-13	2500	4	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	46 500 428,76 ₽
14	РП-14	2500	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
15	РП-14-1	2000	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
16	РП-15	2500	1	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	11 625 107,19 ₽
Таблица 8.5. Стоимость электрораспределительных устройств без комплексных трансформаторных подстанций
№ п/п	Наименование ТП	Мощность, кВт/час	Количество ячеек	Ссылка на норматив*	Наименование	ед. изм.	стоимость единицы, руб.	всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	РП-16	1600	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
18	РП-16-1	1000	2	С.4.4.4.2	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	руб. шт	11 625 107,19 ₽	23 250 214,38 ₽
ИТОГО					627 755 806,26 ₽

* - ПРИКАЗ от 16 ноября 2022 года N 25/1 / Об установлении стандартизированных тарифных ставок и платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, в виде формулы на 2023 год