## Книга 1
Расчет ориентировочной платы за технологическое присоединение | Расчет ориентировочной платы за технологическое присоединение | Расчет ориентировочной платы за технологическое присоединение | Расчет ориентировочной платы за технологическое присоединение
Расченые параметры:
Правовой статус | Физическое лицо
Уровень напряжения | ВН (110 кВ и выше)
Категория надежности | 2
Технологическое присоединение осуществляется в пределах города или поселка городского типа? | Нет
Расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации по прямой (м) | 30 м
Объем присоединяемой максимальной мощности | 20000 кВт
Объем ранее присоединенной максимальной мощности | 0 кВт
Схема электроснабжения | Постоянная
Согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период | Два года
| Тариф | Цена (без НДС), руб.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | 2 787,51 руб. | 2787.51
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией выполнения технических условий заявителем для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных абзацем шестом п.24 Приказа ФАС России от 30.06.2022 N 490/22. | 8 726,58 руб. | 8726.58
Строительство: | Кол-во | Тариф | Цена (без НДС), руб.
воздушных линий (материал опоры: железобетонные; тип опор: двухцепные; тип провода: изолированный провод; материал провода: алюминиевый; сечение провода: от 50 до 100 квадратных мм включительно; напряжение: 1 - 20 кв) | 30 м | 2 022 744,90 руб./км | 60682.35
пунктов секционирования (тип пунктов секционирования: распределительные пункты (рп), за исключением крн, крун; количество ячеек: 10-15 включительно; номинальный ток: от 250 до 500 а включительно; напряжение: 1 - 20 кв) | 7 шт | 22 133 120,00 руб./шт | 154931840
трансформаторные подстанции (тп), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (ртп) (количество трансформаторов: двухтрансформаторные и более; тип установки трансформаторов: блочного типа; трансформаторная мощность: от 250 до 400 ква; напряжение: 10/0,4 кв) | 20000 кВт | 19 050,04 руб./кВт | 381000800
Итоговая плата за ТП: | без НДС, руб. | НДС, руб. | с НДС, руб.
Итоговая плата за ТП: | 549672959.77 | 109934591.95 | 659607551.72
Расчет выполнен на основании тарифов на технологическое присоединение:
Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2022 № 49/47
Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2022 № 49/21
В расчете учитывается только стоимость мероприятий, выполняемых сетевой организацией
Согласно подпункту «г» пункта 32 Приказа ФАС №490/22 в случае, если срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией следующим образом:
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;
- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен).
На 2024 год индекс равен 105,1%.