https://zav-18.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/gradostroitelstvo/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki/to-zavyalovskoe/ - ссылка на Правила землепользования и застройки

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Af04619012152177dbac391f9aa35a7dc7d0310a66249a07ef945a00b43d70d78&source=constructorLink — ссылка на яндекс карту

Наличие инфраструктуры.

1. Газоснабжение:
а) основной вариант — подключение к газопроводу давлением 1,2МПа от ГРС «Россия» - до н.п. Новая Казмаска. Расстояние до проекта 2,2 км. Загруженность 85%. Мощность для проекта 28 тыс. куб. м/час.
б) альтернативный вариант — подключение к ГРС «Гремиха». Расстояние 8 км. Загруженность ГРС 4%. Мощность для проекта от 30 тыс. куб. м/час.

2. Электроснабжение:
а) основной вариант — строительство понижающей подстанции от ВЛ-110 кВ, проходящей по участку. Мощность 30 МВА.
б) альтернативный вариант — газопоршневая электростанция (но для этого по газоснабжению только альтернативный вариант, т. е через ГРС «Гремиха»).

3. Водоснабжение. Подземные источники. Объем неограничен, качество отличное.

4. Интернет. По участку проходит магистральный оптико-волоконный кабель Ростелеком.