## перечень линейных объектов
Таблица 9.1. Перечень линейных объектов водоснабжения
№ п/п	наименование	описание	Нормативная скорость потока, м/с	расход воды в трубе, л/с	Максимальный расход воды, куб. м/час	расчетный диаметр ,мм	протяженность, м	начало	конец
1	В_1	главный водопровод, соединяющий станции водоподготовки	2	406	1463	500	3414	станция водоподготовки 1	станция водоподготовки 3
2	В_1_1	к ВБ_1	1,5	70	250	250	241	В_1	ВБ_1
3	В_1_2	к ВБ_2	1,5	70	250	250	100	В_1	ВБ_2
4	В_1_3	к ВБ_4	1,5	70	250	250	196	В_1_4	ВБ_4
5	В_1_4	к ВБ_5	1,5	70	250	250	257	В_1	ВБ_5
6	В_1_5	к ВБ_7	1,5	70	250	250	110	В_1	ВБ_7
7	В_1_6	снабжение М_5, М_6	1,5	41	145,23	200	1370	В_1	В_1
8	В_1_7	снабжение ИЖС_5, ИЖС_6	1,5	81	293	250	926	В_1_6а	В_1_7
9	В_1_6а	к ВБ_8	1,5	70	250	200	45	В_1_6	ВБ_8
10	В_1_6б	к ВБ_9	1,5	70	250	200	17	В_1_6	ВБ_9
11	В_1_8	снабжение М_1, М_2, ИЖС_4, МН_2	1,5	71	255	250	1328	В_1	В_1_9
12	В_1_9	снабжение ИЖС_4	1,5	24	85	150	1310	В_1_8, В_1_10	ВБ_6
13	В_1_10	снабжение МН_1, М_2, М_3	1,5	40	141	200	970	В_1	В_1_9
14	В_1_11	снабжение ИЖС_3	1,5	13	45	110	570,5	В_1	В_1_11
15	В_1_12	снабжение М_9, К_2	1,5	12	40	110	370	В_1	В_1_12
16	В_1_13	снабжение МН_3, М_7, М_8, ИЖС_1, ИЖС_2, С_4, С_5	1,5	135	487	350	775	В_1	В_1_14
17	В_1_14	снабжение ИЖС_1, ИЖС_2	1,5	58	207	250	596	В_1_13	В_1_14
18	В_2_1	ИЖС_1	1,5	-	-	50	450	В_2_3	В_2_1
19	В_2_2	ИЖС_1	1,5	-	-	100	600	В_2_3	В_2_2
20	В_2_3	ИЖС_1	1,5	-	-	100	740	В_1_14	В_2_3
21	В_2_4	ИЖС_2	1,5	-	-	50	266	В_2_5	В_2_4
22	В_2_5	ИЖС_2	1,5	-	-	50	405	В_2_6	ВБ_3
23	В_2_6	ИЖС_2	1,5	-	-	100	685	В_1_14	ВБ_3
24	В_2_7	ИЖС_2	1,5	-	-	100	537	В_1_14	В_2_7
25	В_2_8	ИЖС_2	1,5	-	-	100	512	В_1_14	В_2_8
26	В_2_9	ИЖС_2	1,5	-	-	100	487	В_1_14	В_2_9
27	В_2_10	ИЖС_2	1,5	-	-	100	462	В_1_14	В_2_10
28	В_2_11	ИЖС_2	1,5	-	-	100	643	В_1_14	В_2_11
29	В_2_12	ИЖС_3	1,5	-	-	50	388	В_1_11	В_2_12
30	В_2_13	ИЖС_3	1,5	-	-	50	370	В_1_11	В_2_13
31	В_2_14	ИЖС_3	1,5	-	-	50	352	В_1_11	В_2_14
32	В_2_15	ИЖС_3	1,5	-	-	50	336	В_1_11	В_2_15
33	В_2_16	ИЖС_5	1,5	-	-	100	476	В_1_7	В_2_16
34	В_2_16а	ИЖС_6	1,5	-	-	100	644	В_1_7	В_2_16а
35	В_2_17	ИЖС_5	1,5	-	-	100	565	В_1_7	В_2_17
36	В_2_17а	ИЖС_6	1,5	-	-	100	714	В_1_7	В_2_17а
37	В_2_18	ИЖС_5	1,5	-	-	100	596	В_1_7	В_2_18
38	В_2_18а	ИЖС_6	1,5	-	-	100	735	В_1_7	В_2_18а
39	В_2_19	ИЖС_5	1,5	-	-	100	632	В_1_7	ВБ_10
40	В_2_19а	ИЖС_6	1,5	-	-	100	763	В_1_7	В_2_19а
41	В_2_19б	ИЖС_6	1,5	-	-	25	68	В_2_19а	В_2_19б
42	В_2_19в	ИЖС_6	1,5	-	-	25	68	В_2_19а	В_2_19в
43	В_2_20	ИЖС_5	1,5	-	-	100	1136	В_1_7	В_2_20
44	В_2_20а	ИЖС_6	1,5	-	-	100	785	В_1_7	В_2_20а
45	В_2_20б	ИЖС_6	1,5	-	-	50	123	В_2_20а	В_2_20б
46	В_2_21	М_1, М_3	1,5	-	-	100	387	В_1_10	В_1_9
Таблица 9.1. Перечень линейных объектов водоснабжения
№ п/п	наименование	описание	Нормативная скорость потока, м/с	расход воды в трубе, л/с	Максимальный расход воды, куб. м/час	расчетный диаметр ,мм	протяженность, м	начало	конец
47	В_2_22	М_4	1,5	-	-	100	130	В_1_8	В_2_22
48	В_2_23	М_2	1,5	-	-	100	199	В_1_8	В_1_9
49	В_2_24	М_2	1,5	-	-	100	199	В_1_8	В_1_9
50	В_2_25	ИЖС_4	1,5	-	-	100	1164	В_2_27	В_2_25
51	В_2_26	ИЖС_4	1,5	-	-	100	475	В_2_27	В_2_26
52	В_2_27	ИЖС_4	1,5	-	-	100	175	В_1_9	В_2_26
ИТОГО					29862,5

## перечень и стоимость объектов водоподготовки
Таблица 9.3. Перечень и стоимость объектов водоподготовки
№ п/п	наименование	принадлежность объекту водоподготовки	Единица измерения	Количество	Ссылка на норматив*	Стоимость единицы, тыс. руб.**	Стоимость, тыс. руб.
1	Насосные станции первого подъёма	8 скважин с насосными станциями первого подъема	куб. м/час	1465	19-03-001-01	69,14 ₽	101 290,92 ₽
2	Насосные станции второго подъёма	станция водоподготовки (всего по проекту 3 единицы)	куб. м/час	1465	19-03-002-01	48,95 ₽	71 705,32 ₽
3	Станции обезжелезивания подземных вод	станция водоподготовки (всего по проекту 3 единицы)	куб. м/сутки	8280	19-03-003-02	11,30 ₽	93 568,02 ₽
4	Здания хлораторных	станция водоподготовки (всего по проекту 3 единицы)	1 кг хлора/час	3	19-03-004-01	6 192,77 ₽	18 578,31 ₽
5	Фильтры-поглотители	станция водоподготовки (всего по проекту 3 единицы)	куб. м	8280	19-03-005-05	1,82 ₽	15 103,22 ₽
6	Железобетонные резервуары для воды	станция водоподготовки (всего по проекту 3 единицы)	куб. м	8280	19-03-006-14	14,63 ₽	121 113,41 ₽
7	Наземные стальные резервуары для воды	водонапорные башни (всего по проекту 10 единиц по 250 куб. м)	куб. м	2500	19-03-007-01	30,15 ₽	75 372,77 ₽
ИТОГО					496 731,97 ₽

* - УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-19-2023 СБОРНИК № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры

** - коэффициент климатический для Удмуртской Республики 1,01, региональный коэффициент — 0,86

## стоимость линейных объектов
Таблица 9.2. Стоимость линейных объектов водоснабжения
№ п/п	наименование	расчетный диаметр ,мм	протяженность, м	ссылка на норматив*	единица измерения**	стоимость единицы, тыс. руб.	стоимость, тыс. руб.
1	В_1	500	3414	14-06-002-22	тыс. руб/км	16 557,74 ₽	56 528,14 ₽
2	В_1_1	250	241	14-06-002-14	тыс. руб/км	7 440,65 ₽	1 793,20 ₽
3	В_1_2	250	100	14-06-002-14	тыс. руб/км	7 440,65 ₽	744,07 ₽
4	В_1_3	250	196	14-06-002-14	тыс. руб/км	7 440,65 ₽	1 458,37 ₽
5	В_1_4	250	257	14-06-002-14	тыс. руб/км	7 440,65 ₽	1 912,25 ₽
6	В_1_5	250	110	14-06-002-14	тыс. руб/км	7 440,65 ₽	818,47 ₽
7	В_1_6	200	1370	14-06-002-11	тыс. руб/км	6 457,64 ₽	8 846,96 ₽
8	В_1_7	250	926	14-06-002-14	тыс. руб/км	7 440,65 ₽	6 890,04 ₽
9	В_1_6а	200	45	14-06-002-11	тыс. руб/км	6 457,64 ₽	290,59 ₽
10	В_1_6б	200	17	14-06-002-11	тыс. руб/км	6 457,64 ₽	109,78 ₽
11	В_1_8	250	1328	14-06-002-14	тыс. руб/км	7 440,65 ₽	9 881,19 ₽
12	В_1_9	160	1310	14-06-002-08	тыс. руб/км	5 609,45 ₽	7 348,38 ₽
13	В_1_10	200	970	14-06-002-11	тыс. руб/км	6 457,64 ₽	6 263,91 ₽
14	В_1_11	110	570,5	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 815,10 ₽
15	В_1_12	110	370	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	1 825,74 ₽
16	В_1_13	355	775	14-06-002-18	тыс. руб/км	10 550,82 ₽	8 176,89 ₽
17	В_1_14	250	596	14-06-002-14	тыс. руб/км	7 440,65 ₽	4 434,63 ₽
18	В_2_1	110	450	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 220,50 ₽
19	В_2_2	110	600	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 960,66 ₽
20	В_2_3	110	740	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 651,49 ₽
21	В_2_4	110	266	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	1 312,56 ₽
22	В_2_5	110	405	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	1 998,45 ₽
23	В_2_6	110	685	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 380,09 ₽
24	В_2_7	110	537	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 649,79 ₽
25	В_2_8	110	512	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 526,43 ₽
26	В_2_9	110	487	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 403,07 ₽
27	В_2_10	110	462	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 279,71 ₽
28	В_2_11	110	643	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 172,85 ₽
29	В_2_12	110	388	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	1 914,56 ₽
30	В_2_13	110	370	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	1 825,74 ₽
31	В_2_14	110	352	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	1 736,92 ₽
32	В_2_15	110	336	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	1 657,97 ₽
33	В_2_16	110	476	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 348,79 ₽
34	В_2_16а	110	644	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 177,78 ₽
35	В_2_17	110	565	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 787,96 ₽
36	В_2_17а	110	714	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 523,19 ₽
37	В_2_18	110	596	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 940,93 ₽
38	В_2_18а	110	735	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 626,81 ₽
39	В_2_19	110	632	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 118,57 ₽
40	В_2_19а	110	763	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 764,98 ₽
41	В_2_19б	110	68	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	335,54 ₽
42	В_2_19в	110	68	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	335,54 ₽
43	В_2_20	110	1136	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	5 605,52 ₽
44	В_2_20а	110	785	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	3 873,54 ₽
45	В_2_20б	110	123	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	606,94 ₽
Таблица 9.2. Стоимость линейных объектов водоснабжения
№ п/п	наименование	расчетный диаметр ,мм	протяженность, м	ссылка на норматив*	единица измерения**	стоимость единицы, тыс. руб.	стоимость, тыс. руб.
46	В_2_21	110	387	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	1 909,63 ₽
47	В_2_22	110	130	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	641,48 ₽
48	В_2_23	110	199	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	981,95 ₽
49	В_2_24	110	199	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	981,95 ₽
50	В_2_25	110	1164	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	5 743,69 ₽
51	В_2_26	110	475	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	2 343,86 ₽
52	В_2_27	110	175	14-06-002-02	тыс. руб/км	4 934,44 ₽	863,53 ₽
ИТОГО			29862,5				205 340,68 ₽

* - УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2023 СБОРНИК № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации

** - коэффициент климатический для Удмуртской Республики 1,01, региональный коэффициент — 0,78